## numbers
Device Type | Useful Life | Depr Life | Depr/Yr | Purchase $ | Replacement $ | Salvage $
Analyzer, Blood Gas | 8 | 8 | 2618.75 | 20950 | 22600 | 3515
Anesthesia Unit | 10 | 5 | 640 | 3200 | 5735 | 1049
Apnea Monitor | 7 | 2 | 425 | 850 | 1200 | 544
Capnometer | 10 | 2 | 1150 | 2300 | 2700 | 1472
CPM | 12 | 8 | 312.5 | 2500 | 3280 | 419
CT Scanner | 8 | 8 | 13375 | 107000 | 123500 | 17952
CT Scanner, PET | 8 | 8 | 15250 | 122000 | 135000 | 20468
Defib | 8 | 8 | 575 | 4600 | 12500 | 772
Defib, AED | 5 | 5 | 240 | 1200 | 1850 | 393
Electrical Bed | 12 | 6 | 263.3333 | 1580 | 4900 | 141
ESU | 8 | 4 | 700 | 2800 | 4100 | 1147
Exercise Unit | 12 | 8 | 187.5 | 1500 | 1800 | 252
Gen Rad Room | 8 | 8 | 687.5 | 5500 | 6800 | 923
Heart Lung Bypass | 8 | 8 | 1075 | 8600 | 8900 | 1143
Hypo/hyperthermia | 10 | 5 | 980 | 4900 | 5380 | 1605
Infusion Pump | 5 | 5 | 370 | 1850 | 3500 | 606
Injector, Contrast Media | 10 | 10 | 270 | 2700 | 3200 | 290
Light, Surgical | 10 | 10 | 190 | 1900 | 2500 | 204
Patient Monitor | 7 | 7 | 528.5714 | 3700 | 4200 | 776
Pulse Oximeter | 5 | 2 | 395 | 790 | 840 | 506
Rad Room, Angiographic | 8 | 8 | 4875 | 39000 | 47000 | 6543
Scanner, Ultrasound | 8 | 8 | 625 | 5000 | 5100 | 839
Sterilzer, Steam | 12 | 8 | 687.5 | 5500 | 5750 | 923
Stress test monitor | 7 | 7 | 471.4286 | 3300 | 3500 | 692
Surgical Aspirator | 10 | 4 | 205 | 820 | 1150 | 336
Treadmill, Stress | 8 | 8 | 725 | 5800 | 6890 | 973
Ventilator, adult | 10 | 10 | 890 | 8900 | 10100 | 956
Vital Signs Acquisition | 7 | 7 | 254.2857 | 1780 | 1950 | 373
Warmer, Blood/Solution | 8 | 8 | 1737.5 | 13900 | 15500 | 2332
X-Ray, Portable | 8 | 8 | 1037.5 | 8300 | 8700 | 1393

## links
Pricing: | https://www.medicalpriceonline.com/medical-equipment/
Salvage value: | https://www.matrixlab-examples.com/salvage-value-calculator.html